Skarżysko-Kamienna 15.05.2018r.

**Kosztorys ofertowy**

**na remont przykanalików i wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej w pasach drogowych dróg gminnych miasta Skarżyska – Kamiennej w 2018 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa usługi** | **Jednostka obmiarowa** | **Ilość jednostek obmiarowych w  okresie trwania  umowy** | **Cena ryczałtowa  netto za jednostkę obmiarową  w zł** | **Razem cena netto w zł (kolumna 4x5)** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Wymiana uszkodzonej kratki ściekowej (odkucie ,montaż nowej regulacja wysokościowa , odtworzenie podbudowy i nawierzchni) w pasach drogowych dróg gminnych** | **szt.** | **10** |  |  |
| **2.** | **Regulacja wysokościowa kratki ściekowej (odkucie studni, montaż starej wraz z regulacją wysokościową, odtworzenie podbudowy i nawierzchni w pasach drogowych dróg gminnych** | **szt.** | **10** |  |  |
| **3.** | **Wymiana uszkodzonej kratki ściekowej jak w poz.2+ demontaż uszkodzonego kręgu betonowego i montaż nowego w pasach drogowych dróg gminnych** | **szt.** | **5** |  |  |
| **4.** | **Remont przykanalika Ø 200 z rozbiórką i odtworzeniem podbudowy i nawierzchni z asfaltobetonu** | **mb** | **11** |  |  |
| **5.** | **Remont przykanalika Ø 200 z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni z kostki brukowej** | **mb** | **15** |  |  |
| **6.** | **Wymiana zniszczonych elementów odwodnienia liniowego typu AS-100 (wykucie zniszczonego elementu ścieku, montaż nowego wraz z regulacją wysokościową i zabetonowanie w pasach drogowych dróg gminnych** | **Szt,** | **10** |  |  |
|  |  | **Razem** |  | |  |
|  | | **VAT … %** |  | |  |
|  | | **Łączna cena brutto:** |  | |  |
|

Słownie : …………………………………………………………………………………………….