Skarżysko – Kamienna 25.05.2020 r.

ZP.271.14.2020.EZ

**WSZYSCY ZAINTERESOWANI**

**===========================**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ***„Budowa ul. Leśnej w Skarżysku – Kamiennej”.***

Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej, jako Zamawiający informuje zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. ), **że w dniu 21.05.2020 r**. wpłynęło zapytanie o treści:

**Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ**

Pytanie nr 1

Proszę o informację czy po stronie Wykonawcy jest montaż separatora koalescencyjnego SEKOTW-B CE 6/60-06? W przedmiarze robót dotyczącej kanalizacji deszczowej brakuje pozycji dotyczącej zakupu i montażu tego urządzenia. Proszę o zamieszczenie skorygowanego przedmiaru robót lub informację, że zakup i montaż separatora nie stanowi przedmiotu zamówienia.

**O D P O W I E D Ź**

Zamawiający informuje, iż przedmiar stanowi element pomocniczy do wyceny zamówienia. Montaż separatora koalescencyjnego zawarty jest w dokumentacji technicznej zamieszczonej przez Zamawiającego. Wyceny należy dokonywać na podstawie zamieszczonej dokumentacji.

**PREZYDENT MIASTA**

**/-/ Konrad Krönig**

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a.