|  | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Skarżysko - Kamienna ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna dla projektu pn. |
| --- | --- |
|  | „Bór bezpiecznie i zdrowo V - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w piramidę ze zjeżdżalnią, park linowy oraz urządzenia towarzyszące”. |
|  | ADRES BUDOWY: Gmina Skarżysko – Kamienna GRUPA ROBÓT: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane AUTOR: Ilona Franczyk Skarżysko - Kamienna, 21 styczeń 2020 r. |

1. SPIS TREŚCI                                                                                                                    2

2. CZĘŚĆ OPISOWA	3

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.	3

2.2. Opis szczegółowy stanu istniejącego objętego projektem.	3

2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów oraz zakres robót budowlanych.	3

2.3.1. Zakres prac budowlanych i dostaw i montażu.	3

2.3.2. Charakterystyczne parametry obiektów oraz ich zakres interwencji „Bór bezpiecznie i zdrowo V - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w piramidę ze zjeżdżalnią, park linowy oraz urządzenia towarzyszące”.	3

Teren  planowanej inwestycji stanowią częściowo zagospodarowane grunty należące do Gminy Skarżysko - Kamienna. Teren działki 1/2 przy ul. Sosnowej zagospodarowany jest w sposób częściowy zabudowanymi urządzeniami siłowni plenerowej, urządzeniami zabawowymi i urządzeniami małej architektury.	3

2.3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia).	4

2.3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.	4

2.3.5.  Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe  budowy  „Bór bezpiecznie i zdrowo V - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w piramidę ze zjeżdżalnią, park linowy oraz urządzenia towarzyszące”.	7

„Bór bezpiecznie i zdrowo V - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w piramidę ze zjeżdżalnią, park linowy oraz urządzenia towarzyszące”.	7

2.4. Opis wymagań Zamawiającego.	7

2.5. Przedmiot i zakres prac projektowych i dokumentacyjnych do wykonania w ramach zamówienia.	8

2.5.1. Przedmiot prac projektowych.	8

2.5.2. Zakres dokumentacji projektowej.	9

2.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót projektowych.	10

3. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA – ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI.	10

3.1. Zestawienie kosztów budowy Bór bezpiecznie i zdrowo V – doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w piramidę ze zjeżdżalnią, park linowy oraz urządzenia towarzyszące	10

4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA	10

- 2. CZĘŚĆ OPISOWA

- 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla  wykonania zagospodarowania zadania pn.:

„Bór bezpiecznie i zdrowo V - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w piramidę ze zjeżdżalnią, park linowy oraz urządzenia towarzyszące”.

- 2.2. Opis szczegółowy stanu istniejącego objętego projektem.

| CHARAKTER OBIEKTU | Działki częściowo zagospodarowane |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA | Skarżysko – Kamienna, Osiedle Bór przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Sosnowej |
| LOKALIZACJA EWIDENCYJNA | Działka nr: 1/2 obręb 7 Bór ark. 53 |
| RODZAJ NAWIERZCHNI | Gruntowa |
| ZAOPATRZENIE W MEDIA | Linia oświetleniowa, urządzenia siłowni plenerowej, urządzenia zabawowe, urządzenia małej architektury, teren monitorowany, chodniki. |

- 2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów oraz zakres robót budowlanych.

- 2.3.1. Zakres prac budowlanych i dostaw i montażu.

| Lp. | Nazwa zadania | Lokalizacja (Działka) | Zakres rzeczowy (dostawa, montaż, budowa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - „Bór bezpiecznie i zdrowo V - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w piramidę ze zjeżdżalnią, park linowy oraz urządzenia towarzyszące” | Dz. Nr 1/2 Osiedle Bór przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Sosnowej | - dostawa i montaż urządzenia zabawowego – piramida linowa ze zjeżdżalnią 1 kpl. - dostawa i montaż urządzenia zabawowego – park linowy na słupach 1 kpl. - dostawa i montaż urządzenia zabawowego – karuzela platformowa 1szt. - dostawa i montaż urządzenia zabawowego – betonowy stół do tenisa stołowego 1 szt. |

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie dostawę i montaż w /w elementów wraz z zagospodarowaniem terenu w strefie bezpiecznej.

- 2.3.2. Charakterystyczne parametry obiektów oraz ich zakres interwencji „Bór bezpiecznie i zdrowo V - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w piramidę ze zjeżdżalnią, park linowy oraz urządzenia towarzyszące”.

- Teren  planowanej inwestycji stanowią częściowo zagospodarowane grunty należące do Gminy Skarżysko - Kamienna. Teren działki 1/2 przy ul. Sosnowej zagospodarowany jest w sposób częściowy zabudowanymi urządzeniami siłowni plenerowej, urządzeniami zabawowymi i urządzeniami małej architektury.

Zakres interwencji dla inwestycji:

„Bór bezpiecznie i zdrowo V - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w piramidę ze zjeżdżalnia, park linowy oraz urządzenia towarzyszące”

uwzględnia:

- opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej rzeczową realizację zadań

- wykonanie zadań zgonie z opracowaną dokumentacją i uzyskanym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem

- 2.3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia).

Wykonanie robót ma uatrakcyjnić już dostępną ofertę rekreacyjną na osiedlu dla

osób w pełnym przedziale wiekowym, zapewniając miejsca do rekreacji, ćwiczeń, gier i zabaw. Założeniem przedsięwzięcia jest rozbudowa istniejącego miejsca rekreacyjnego przy zbiegu ulic Sosnowej oraz Wojska Polskiego o  dodatkowe urządzenia zabawowe.

Zaplanowano umieszczenie:

- urządzeń zabawowych w tym:

- piramidę linową ze zjeżdżalnią zajmującą powierzchnię 10,5 x 6 m,

- park linowy na pylonach,

- karuzelę platformową.

Dodatkowo zaplanowano umieszczenie w projektowanym kompleksie betonowego stołu do gry w tenisa stołowego.

Wszystkie w/w urządzenia winny być przystosowane do warunków parkowych odpornych na wilgoć i wiatr oraz posiadać stosowne atesty.

- 2.3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

W programie Funkcjonalno-Użytkowym – jeśli podane zostały nazwy i producenci materiałów, technologii i urządzeń – to podane zostały one jedynie jako przykładowe w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie muszą być spełnione by mogły być użyte w czasie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

DOSTAWA I MONTAŻ PIRAMIDA LINOWA ZE ZJEŻDŻALNIĄ 1szt.

Zestaw sprawnościowy w kształcie piramidy linowej wraz ze zjeżdżalnią, wykonany z trwałych materiałów takich jak stal, aluminium, sztuczne tworzywo. Stanowi świetne uzupełnienie placów zabaw. Zestaw wykonany w kolorystyce zbliżonej do zamontowanych urządzeń. Urządzenie musi być certyfikowane na zgodność z obowiązującymi normami polskimi i europejskimi, co potwierdzi, że spełnia wymagania bezpieczeństwa.

Charakterystyka urządzenia:

- wymiary urządzenia min.: 10,4 x 6,19 m,

- wysokość całkowita min.: 4,09 m,

- strefa bezpieczeństwa min.: 14,24 x 9,86 m,

- przedział wiekowy użytkowników: od 3 do 12 lat,

- WSU: 2 m,

- nawierzchnia: wg obowiązującej normy  PN EN 1176-1 (piach).

Materiały konstrukcyjne:

- ślizg tubowy ze stali nierdzewnej, blacha grubości min. 2 mm, polerowana,

- liny polipropylenowe wzmocnione strunami stalowymi  min.: Ø 16 mm,

- konstrukcja z lin zaciśniętych w tulejach ze stopów aluminium,

- elementy łączące liny ze sobą wykonane z tworzywa sztucznego i aluminium,

- elementy łączące liny ze słupem wykonane ze stali nierdzewnej.

- wszystkie elementy stalowe zabezpieczone przed korozją  za pomocą ocynku ogniowego, dające wysoką odporność na działanie warunków atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne.

DOSTAWA I MONTAŻ PARK LINOWY NA PYLONACH 1szt.

Innowacyjne urządzenie zabawowe, podesty trapy i liny rozpostarte są między pylonami zamontowanymi w ziemi. Montowane na terenie płaskim. Stanowi świetne uzupełnienie placu zabaw. Zestaw wykonany w kolorystyce zbliżonej do zamontowanych urządzeń. Urządzenie musi być certyfikowane na zgodność z obowiązującymi normami polskimi i europejskimi, co potwierdzi, że spełnia wymagania bezpieczeństwa.

Charakterystyka urządzenia:

- wymiary urządzenia min: 1329 x 237 cm,

- wysokość całkowita urządzenia min: 285 cm,

- wymiary strefy bezpieczeństwa:  min.  1665 x 640 cm,

- przedział wiekowy użytkowników: od 3-12 lat,

- WSU: 222 cm,

- nawierzchnia: wg obowiązującej normy  PN EN 1176-1 (piach).

Materiały konstrukcyjne:

- podpory konstytucyjne ze stali czarnej zabezpieczone przed korozją, cynkowana, malowana proszkowo,

- system łączenia ze słupami łańcuchami nierdzewnymi,

- liny polipropylenowe o ø 16 mm z rdzeniem stalowym,

- połączenia lin zaciśnięte w tulejach ze stopów aluminiowych,

- zakończenie lin zaciśnięte w tulejach ze stopów aluminiowych,

- moduł przejścia  z liny polipropylenowej o ø 16 mm z rdzeniem stalowym,

- moduł przejścia z płyt HDPE o grubości 15 mm i płyty HDPE antypoślizgowej o grubości 18 mm,

- montaż  – wg projektu i systemu producenta,

- wszystkie elementy stalowe zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie.

DOSTAWA I MONTAŻ BETONOWY STÓŁ DO GRY W TENISA STOŁOWEGO 1szt.

Stół betonowy do gry w tenisa stołowego wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego drutem fi 8 i aluminium. Przeznaczony do gry zarówno dla dzieci starszych, młodzieży i osób dorosłych. Jest znakomitym uzupełnieniem placów zabaw i siłowni plenerowych. Stanowi doskonałą formę zabawy we wspólnym gronie                         i przyczynia się do integracji społecznej.

Urządzenie spełniać musi wymogi polskiej normy i posiadać atesty i certyfikaty  dla tego typu urządzeń.

Charakterystyka urządzenia:

- wymiary całkowite urządzenia: 1,5 x 2,7m,

- wysokość całkowita urządzenia: 0,7 m,

- grubość blatu: 8 cm,

- głębokość wkopania: 0,4 m

Materiały konstrukcyjne:

- elementy betonowe z wibrowanego betonu zbrojonego drutem fi 8,

- blat z kruszywem ozdobnym, szlifowany i impregnowany lakierem ochronnym,

- obrzeża blatu zaokrąglone profilem aluminiowym,

- siatka z blachy stalowej o grubości min. 5 mm ocynkowana i zamocowana w sposób uniemożliwiający kradzież

- urządzenie montowane według systemu producenta.

DOSTAWA I MONTAŻ KARUZELA PLATFORMOWA 1 SZT.

Karuzela platformowa wyposażona w talerz napędowy.

Urządzenie spełniać musi wymogi polskiej normy i posiadać atesty i certyfikaty  dla tego typu urządzeń.

Charakterystyka urządzenia:

- wymiary urządzenia min.: 122 x 122 cm,

- wysokość całkowita urządzenia min.: 69 cm,

- wymiary strefy bezpieczeństwa min.: 522 x 522 cm,

- WSU min.: 69 cm,

- przedział wiekowy użytkowników: 3-12 lat.

- nawierzchnia: wg obowiązującej normy  PN EN 1176-1 (piach).

Materiały konstrukcyjne:

- konstrukcja ze stali nierdzewnej,

- platforma z tworzywa HPL o grubości 13 mm odporna na warunki atmosferyczne,

- montaż wg systemu producenta.

- 2.3.5.  Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe  budowy  „Bór bezpiecznie i zdrowo V - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w piramidę ze zjeżdżalnią, park linowy oraz urządzenia towarzyszące”.

- „Bór bezpiecznie i zdrowo V - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w piramidę ze zjeżdżalnią, park linowy oraz urządzenia towarzyszące”.

| CHARAKTER OBIEKTU | Miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku z urządzeniami zabawowymi wraz z zagospodarowaniem terenu. |
| --- | --- |
| ILOŚĆ SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH | Nie przewidziano |
| RODZAJ NAWIERZCHNI | Wg normy dla urządzeń zabawowych lub/ i urządzeń siłowni plenerowej |
| ZAOPATRZENIE W MEDIA | Bez zmian |

- 2.4. Opis wymagań Zamawiającego.

Zamawiający wymaga:

- zgodności projektów z obowiązującymi przepisami prawa i normami;

- kompletności dokumentacji;

- zachowania praw osób trzecich;

- zapewnienia okresu eksploatacji nie mniejszego niż 10 lat;

- wykonania informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz);

- opracowania przez Wykonawcę projektu wykonawczego i uzyskania dla niego wymaganych przepisami uzgodnień, zgód i pozwoleń.

- opracowania:

- projektów wykonawczych, stanowiących podstawę wykonania robót budowlanych,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót.

Wykonawca jest zobowiązany:

- zrealizować przedmiot zamówienia spełniający wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz. 1186 tj. ze zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

- stosować reguły wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 tj. ze zm.).

- 2.5. Przedmiot i zakres prac projektowych i dokumentacyjnych do wykonania w ramach zamówienia.

- 2.5.1. Przedmiot prac projektowych.

Zamawiający oczekuje, że wykonawca w ramach zamówienia:

- dokona:

- rozeznania obecnego stanu,

- uzyskania decyzji celu publicznego o ile będzie ona konieczna,

- uzgodnień w zakresie zmiany przebiegu instalacji,

- szczegółowego przedmiaru robót,

- oraz innych niezbędnych działań dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- uzyska:

- komplet dokumentów do celów projektowych na cały zakres inwestycji,

- potwierdzenie braku sprzeciwu w zakresie złożonego do organu zgłoszenia robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę,

- inne uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami.

- Przygotuje:

- wniosek o zgłoszeniu robót budowlanych/ o pozwoleniu na budowę,

- oraz inne niezbędne dokumenty i wystąpienia dla prawidłowej realizacji zamówienia.

- Wykona:

- projekty wykonawcze, niezbędne do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia,

- kosztorys inwestorski w 1 egz. sporządzony zgodnie                                z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.                     w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych                         w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. u. 2004, Nr 130, poz. 1389) dla całego zakresu inwestycji,

- Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- oraz inne niezbędne dokumenty dla prawidłowej realizacji zamówienia.

- będzie prowadzić nadzór autorski.

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego:

- oświadczenia o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- konsultacji i wnoszenia swoich uwag na każdym etapie prac organizacyjnych i projektowych,

- wglądu do dokumentów uzyskiwanych przez Wykonawcę oraz sprawdzania postępu prac.

- 2.5.2. Zakres dokumentacji projektowej.

- Projekty wykonawcze wykonane w 2 egz. na mapie do celów projektowych                     w skali 1:1000.

- Przedmiar robót - szczegółowy, z określeniem sposobu wyliczeń liczby poszczególnych pozycji.

- Kosztorys inwestorski w 1 egz. sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod               i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. u. 2004, Nr 130, poz. 1389).

- Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

- 2.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót projektowych.

- Termin wykonania zamówienia – 45 dni od daty podpisania umowy.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanych prac projektowych jest protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez obydwie strony.

- Protokół zdawczo - odbiorczy stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy na Zamawiającego. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po stwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania prac projektowych i wystawieniu przez  Wykonawcę faktury z uwzględnieniem danych zawartych w umowie.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie prac projektowych nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych wraz z protokołem odbioru potwierdzającymi wykonanie pracy przez Wykonawcę.

- Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę. Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym,

- projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy.

# 3. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA – ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI.

### 3.1. Zestawienie kosztów budowy Bór bezpiecznie i zdrowo V – doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w piramidę ze zjeżdżalnią, park linowy oraz urządzenia towarzyszące

- 4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA

Projekty oraz działania dotyczące niniejszego zadania winny spełniać wymagania określone w:

A. następujących przepisach rangi ustawowej:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. 2019 r., poz. 1815 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane - Dz.U.2019 poz. 1186 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz.U.2019 r., poz. 266 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji - Dz.U.2015r., poz. 1483 tj.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności –Dz.U.2019r., poz. 155 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej -  Dz. U.2019 r.,  poz. 1372 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne –Dz.U.2019 r., poz. 755 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody – Dz.U.2019 r., poz. 1815 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach –Dz.U.2018r., poz. 992 tj. ze zm.

B. rozporządzeniach branżowych:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -  Dz.U.2017r., poz. 2285 tj. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U.2010r., Nr 109, poz. 719 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej - Dz.U.2015r., poz. 2117.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym - Dz.U.2015r., poz. 2332.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania - Dz.U.2004r., Nr 237, poz. 2375. ze zm.

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą - Dz.U.2002r., Nr 241, poz. 2077. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Dz.U.2007r., Nr 143 poz. 1002 ze zm.

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U.2003r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009r. Dz.U.2009r., Nr 124 poz. 1030 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz.U.2003r., Nr 120, poz. 1126. ze zm.

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. u. 2004, Nr 130, poz. 1389).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz.U.2010r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz. U.2013r., poz. 1129 tj. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego - Dz.U.2001r., Nr 138, poz. 1554. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie - Dz.U.1995r., Nr 25, poz. 133 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu – Dz.U.2012r., poz. 1031 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku - Dz.U.2014r., poz. 112 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U.2012r., poz. 462 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - Dz.U.2002r., Nr 108 poz. 953 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz.U.2014r., poz. 1278 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę - Dz.U.2016r., poz. 1493 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego - Dz.U.2003r., Nr 120 poz. 1134 ze zm.

C. normach określających zasady projektowania i wykonawstwa

- PN-82/B–02004: Obciążenia pojazdami.

- PN-B-11113: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-B-0448 I: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- PN-EN 1176-1: 2009 informująca , że pod urządzeniami była nawierzchnia amortyzująca upadek, a więc: darń, kora, trociny, piasek i drobny żwir.

- PN-EN 1090, która odnosi się do grupy norm związanych z projektowaniem i produkcją elementów konstrukcji nośnych ze stali i aluminium

D. innych przepisów i wytycznych:

- Wytyczne techniczne G-3.1, Pomiary i opracowania realizacyjne, GUGiK, Warszawa 2007.