Znak sprawy DDOM9.2.3/15/09/2020

Skarżysko-Kamienna 23.09.2020r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Skarżysku Kamiennej” prowadzanym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” działając na podstawie                      art. 38 ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

W związku z chęcią udziału w przetargu na „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Skarżysku Kamiennej” proszę o wyjaśnienie treści SIWZ oraz Projektu. Z treści  SIWZ wynika że przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku o klatkę schodową  z szybem windy wraz z montażem dźwigu osobowego, natomiast Projekt dotyczy również zmiany sposobu użytkowania gabinetów lekarskich na pomieszczenia opieki paliatywno-hospicyjnej. Zamieszczone w dokumentacji przedmiary nie zawierają pozycji dotyczących remontu gabinetów lekarskich.W związku z powyższym proszę o informację, czy do oferty należy skalkulować koszty związane z dobudową klatki schodowej i szybu windy wg przedmiaru czy prace wynikające z całego Projektu.

Odpowiedź

Projekt zmiany sposobu użytkowania gabinetów lekarskich  - zostało wykonane
Przetarg dotyczy rozbudowy budynku o klatkę schodową z szybem windy wraz z montażem dźwigu osobowego.

Pytanie 2

W związku z chęcią udziału w przetargu na „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Skarżysku Kamiennej” prosimy o zamieszczenie projektu elektrycznego, aby można było wyliczyć koszty instalacji elektrycznej.

Odpowiedź

Przesyłam dokumentację dotyczącą instalacji elektrycznej w załączeniu