Skarżysko-Kamienna 08.01.2021r

ZP.271.31.2020.AS

Wszyscy zainteresowani

=================================

Dotyczy: „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregiolanych. Oszczędność energii w sektorze publicznym etap II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej”

1. Przedszkole Publiczne Nr 7 ul. Zielna 27

2. Szkoła Podstawowa Nr 9  ul. Warszawska 54

3. Zespół Placówek Oświatowych ul. Zwycięzców 13

4. Zespół Szkół Publicznych Nr 4 ul. Książęca 149

Informuję, że w dniu 08.01.2021r wpłynęły zapytania o treści:

Proszę o sprawdzenie/ wyjaśnienie czy zgadza się ilość papy i izolacje z płyt warstwowych z okładzinami z papy? Powierzchnia papy powinna być większa niż płyt, lub chociaż taka sama.

Zadanie1

Powierzchnia papy 706,33 m2 (poz.33)

Powierzchnia płyt warstwowych z okładzinami z papy 636,89 m2  (poz.32)

Zadanie 2

Powierzchnia papy 388,00 m2 (poz.45)

Powierzchnia płyt warstwowych z okładzinami z papy 388,00 m2  (poz.42)

Zadanie 3

Powierzchnia papy 824,96 m2 (poz.35)

Powierzchnia płyt warstwowych z okładzinami z papy 670,61+448,64=1119,25 m2  (poz.34+poz.36)

Zadanie 4

Powierzchnia papy 681,62 m2 (poz.39)

Powierzchnia płyt warstwowych z okładzinami z papy 693,27+197,18=890,45 m2  (poz.38+poz.40)

Pytanie 2

Proszę o podanie parametrów EPS płyt warstwowych z papą dla wszystkich czterech zadań.

Pytanie 3

Proszę o określenie dokładnie które okna sa do wymiany w każdym z czterech zadań, ponieważ powierzchnia w przedmiarach jest dużo mniejsza niż w zestawieniu stolarki?

Odpowiedzi:

Ad. 1

Załączony przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym.

Podstawą do wyceny jest projekt budowlany.

Ad. 2

Parametry wg. projektu - eps 0,041

Ad. 3

Stolarka jaką należy przyjąć do wymiany wg. projektu budowlanego.

W każdym projekcie zamieszczone jest zestawienie stolarki do wymiany.

PREZYDENT MIASTA

/-/Konrad Krönig