Skarżysko-Kamienna 30.08.2021r

ZP.271.20.2021.AS

Wszyscy zainteresowani

=================================

Dotyczy: „ Modernizacja  budynku Urzędu Miasta”

Informuję, że w dniu 26.08.2021r wpłynęły zapytania o treści:

W związku z planowanym udziałem naszej firmy w w/w postępowaniu zwracamy się do Zamawiającego  z uprzejmą prośbą  o wyjaśnienie uwag:

1.wg części opisowej dokumentacji sanitarnej "Szczegółowy wykaz doboru elementów białego montażu z podaniem kolorystyki i typów urządzeń znajduje się w projekcie architektonicznym'', którego nie można zlokalizować w projekcie. Zwracamy się z prośbą doprecyzowania jaki standard :białego montażu należy zastosować.

2.zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie parametrów: agregatu pompowego do ścieków z fekaliami, którego pozycja znajduje się w przedmiarze, natomiast brak o nim informacji w części projektowej.

3. w przekazanych przedmiarach nie został uwzględniony system detekcji freonu dla urządzeń klimatyzacyjnych. Czy ten element robót jest objęty postępowaniem przetargowym?. Jeżeli Oferenci mają go uwzględnić w swoich ofertach wnioskujemy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o w/w element robót (dot. robót w części sanitarnej oraz elektrycznej) ,

4. w przekazanych przedmiarach nie zostały uwzględnione roboty ziemne związana z wymianą kanalizacji podposadzkowej oraz przykanalika. Czy w/w zakres jest objęty postępowaniem przetargowym . Jeżeli Oferenci mają go uwzględnić w swoich ofertach wnioskujemy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o w/w element robót

Odpowiedz:

Ad. 1. Elementy białego montażu należy uzgodnić z zamawiającym. 
Ad. 2. Kanalizacja ma być odprowadzona grawitacyjnie z poziomu piwnicy - należy przed pracami namierzyć rzędną instalacji podposadzkowej oraz przyłącza w przypadku rzędnej rozbieżnej z dokumentacją projektową zastosować agregat pompowy. 
Ad. 3. Detekcja freonów jest objęta opracowaniem projektowym 
Ad. 4. Wymiana przykanalików oraz instalacja podposadzkowa kanalizacji sanitarnej jest objęta zakresem projektowym.

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszka

Zastępca Prezydenta Miasta