Skarżysko-Kamienna 03.09.2021r

ZP.271.20.2021.AS

Wszyscy zainteresowani

=================================

Dotyczy: „ Modernizacja  budynku Urzędu Miasta”

Informuję, że w dniu 25.08.2021r wpłynęły zapytania o treści:

- W dniu 24.08.2021r podjęto próbę ściągnięcia dokumentacji przetargowej ze strony zamawiającego pliku o nazwie: „Załącznik nr 17 do projektu zmiany do projektu 1”. Nie można go prawidłowo pobrać. Wnioskujemy o załączenie pliku, którego treść będzie można pobrać ze strony.

- Kamery: jest załączona tylko specyfikacja natomiast brak kamer w projekcie, zestawieniu materiałów i w przedmiarze. Wnioskujemy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o ten element robót.

- W przedmiarze po. 10 ujęta jest oprawa A2LED 60x60 540 4100LM , 27Wszt 85 natomiast brak tej oprawy w projekcie i zestawieniu materiałów. Czy ta oprawa wchodzi w zakres przetargu?

- Dział 10 materiały dodatkowe w przedmiarze rzeczywiście wchodzą w zakres przetargu czy pomyłkowo są załączone do przetargu.

Odpowiedz:

Ad. 1 Utrudnień w pobieraniu załączników – Zamawiający usunął problem zamieszczają w dniu 26.08.2021r na stronie Bip zał. nr 17 część 1 i 2

Ad. 2 Kamer – brak kamer w projekcie i zestawieniu materiałów oraz w przedmiarze – Zamawiający informuje, że należy uwzględnić w wycenie 8 szt. kamer rozmieszczonych na zewnątrz budynku urzędu po jego obwodzie.

Ad. 3 Oprawa A2 LED 60x60, 540, 4100 LM 27W szt.85. ujęta w przedmiarze, , której brak w projekcie i w zestawieniu materiałów – Zamawiający wyjaśnia, że należy uwzględnić w wycenie

Ad. 4 Dział 10 Materiały dodatkowe w przedmiarze należy uwzględnić w wycenie

PREZYDENT MIASTA

/-/ Konrad Krönig