Skarżysko-Kamienna 03.09.2021r

ZP.271.20.2021.AS

Wszyscy zainteresowani

=================================

Dotyczy: „ Modernizacja  budynku Urzędu Miasta”

Informuję, że w dniu 30.08.2021r wpłynęło zapytanie o treści:

1. W projekcie Budowlano-Wykonawczym (zał. nr 13) zamieszczono "Specyfikację kamer". Czego ona dotyczy? W projektach nie ma zaznaczonych żadnych kamer. 

2. Projekt przewiduję przeniesienie i wykorzystanie istniejącej centrali SSP. Proszę o informację dot. producenta i typu tej centrali aby można było dobrać elementy do rozbudowy systemu jak czujki, ROP-y, elementy kontrolno-sterujące. Czy centrala ta jest odpowiednio wyposażona żeby spełnić wymagania specyfikacji, tj np. posiada co najmniej 4 wbudowane karty pętli detekcyjnych, drukarkę, sprawne akumulatory? 

3. W projekcie PB-PW branży architektonicznej w zestawieniach i na wizualizacjach znajdują się oprawy oświetleniowe. Proszę o podanie parametrów tych opraw, jak wymiary, strumień świetlny itd.. Czy montaż tych opraw wymaga przebudowy instalacji elektrycznych? Czy po montażu tych opraw będzie wymagany pomiar natężenia światła na stanowisku pracy? Czy zaprojektowane oprawy gwarantują odpowiednie parametry oświetlenia w danym pomieszczeniu? 

4. Czy jest możliwość zastosowania np. dźwigu osobowego z napędem elektrycznym, który byłby właściwszym rozwiązaniem zarówno na lokalizację urządzenia, jak i charakter obiekt? 

5. Prosimy o informacje jaką ilość balustrady na klatkach schodowych należy wykonać. 

6.  Prosimy o podanie dokładnych ilości podłóg wykonanych z parkietu oraz z płytek. 

7. Prosimy o informację, które drzwi należy uwzględnić w ofercie, ponieważ są rozbieżności pomiędzy dokumentacją budowlaną, a przedmiarami.

Odpowiedz:

Ad. 1 W odpowiedzi na powyższe Zamawiający wyjaśnia , że dotyczy ona kamer do zamontowania na zewnątrz budynku.

Ad. 2 W odpowiedzi na powyższe Zamawiający wyjaśnia tak jak w zapisie- należy wykorzystać istniejącą centralę. Sugerujemy wizję na obiekcie lub kontakt z Zamawiającym.

Ad. 3 W odpowiedzi na powyższe Zamawiający wyjaśnia, że montaż opraw wymaga przebudowy instalacji elektrycznej. Oprawy gwarantują odpowiednie parametry oświetlenia. W pbw zostały dołożone schematy natężeń.

Ad. 4 W odpowiedzi na powyższe Zamawiający wyjaśnia nie ma możliwości zamiany- zaprojektowano , po uzgodnieniu tematu z Zamawiającym, platformę hydrauliczną.

Ad.  5 W odpowiedzi na powyższe Zamawiający wyjaśnia Długości należy przyjąć z projektu- rzuty. Poz. 139,140.

Ad. 6 W odpowiedzi na powyższe Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć wg kosztorysów – poz. 6,7,8- demontaż i odtworzenie.

Należy przyjąć- wszystkie posadzki-likwidacja istniejące  pokrycia-nowe posadzki gres 60/60 za wyjątkiem pomieszczeń  USC , prezydenta 1, prezydenta 2 oraz sali konferencyjnej -tu parkiet.

Ad. 7 W odpowiedzi na powyższe Zamawiający wyjaśnia, że do oferty należy przyjąć wg rys PBW (rzuty).

PREZYDENT MIASTA

/-/ Konrad Krönig