Skarżysko-Kamienna 03.09.2021r

ZP.271.20.2021.AS

Wszyscy zainteresowani

=================================

Dotyczy: „ Modernizacja  budynku Urzędu Miasta”

Informuję, że w dniu 30.08.2021r wpłynęło zapytanie o treści:

1. W związku z brakiem udzielenia informacji na temat parametrów agregatu pompowego do ścieków, oraz braku możliwości jednoznacznego określenia na danym etapie inwestycji czy ww. element jest konieczny do zastosowania wnioskujemy o wyłączenie pozycji z wyceny.  Po namierzeniu rzeczywistej rzędnej w przypadku konieczności zastosowania agregatu, powinien on zostać wyceniony w ramach robót dodatkowych po uprzednim kontakcie z projektantem, który przedstawi jego parametry doborowe, które umożliwią prawidłową wycenę.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyższe Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na zaniechanie wyceny agregatu.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Konrad Krönig