Skarżysko-Kamienna 08.09.2021r

ZP.271.40.2021.AS

Wszyscy zainteresowani

=================================

Dotyczy: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej”

Informuję, że w dniu 07.09.2021r wpłynęło zapytanie o treści:

1.Czy szafa SOP podlega zakresowi robót?

2. Ile drzew jest przeznaczonych do wycinki?

3. Ze wzglądu na rozbieżności w opisie i rysunkach, proszę podać ilość oraz wymiary furtek i bramy.

4. W opisie technicznym jest mowa o wykonaniu nasypów, z rysunków oraz przedmiaru nie wynika potrzeba wykonania nasypów. Proszę o potwierdzenie, ze projektowana rzędna nie wymaga wykonania nasypów.

Odpowiedz:

- Tak, szafa SOP jest w zakresie inwestycji – należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- W zakresie realizacji zadania należy przewidzieć wycinkę oraz utylizację 1 drzewa kolidującego z inwestycją, tj. wiąz pospolity o obwodzie 155 cm. Wycinka oraz utylizacja po stronie Wykonawcy.

- Projektowane furtki i brama w piłko chwytach:

- Furtka jednoskrzydłowa o wym. 1,28 x 2,03 m – 2 szt.;

- Furtka dwuskrzydłowa o wym. 2,03 x 2,03 m – 1 szt.;

- Brama dwuskrzydłowa o wym. 3,78 x 2,03 m – 1 szt.

- Inwestycję należy wykonać zgodnie z rzędnymi zawartymi na rysunku zagospodarowania terenu.

PREZYDENT  MIASTA

/-/  Konrad Krönig