Skarżysko-Kamienna 10.09.2021r

ZP.271.40.2021.AS

Wszyscy zainteresowani

=================================

Dotyczy: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej”

Informuję, że w dniu 09.09.2021r wpłynęło zapytanie o treści:

1.Czy w związku z projektowanym włączeniem kanalizacji deszczowej boiska do istniejącej sieci kanalizacyjnej  niezbędnym jest wykonanie przecisku pod którąś z ulic? Specyfikacja mówi o wykonaniu przewiertu z użyciem stalowej rury  DN250 pod ul. Legionów.  Według rozeznania ta ulica nie graniczy z terenem budowy boiska.

2. Czy roboty obejmujące wykonanie nawierzchni z kostki obejmują jedynie rozbiórkę istniejącego chodnika kolidującego z robotami dotyczącymi kanalizacji deszczowej i ponowne ułożenie tej nawierzchni z materiałów z rozbiórki?

Odpowiedz:

- Załączona specyfikacja techniczna (przyłącze kanalizacji deszczowej) do Projektu budowlanego zamiennego w zakresie odprowadzania wód drenażowych i deszczowych jest błędna.

Prawidłowa Specyfikacja techniczna (przyłącze kanalizacji deszczowej) do Projektu budowlanego zamiennego w zakresie odprowadzania wód drenażowych                               i deszczowych zostanie załączona pod zapytaniami do przetargu.

- Zgodnie z Decyzją wydaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej znak: ZDP-SU.4131.59.2021.IP z dnia 15.06.2021 r. lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Piłsudskiego urządzenia infrastruktury technicznej, tj. przyłącza kanalizacji deszczowej – chodnik należy odtworzyć z nowych elementów.

PREZYDENT  MIASTA

/-/  Konrad Krönig