Skarżysko-Kamienna 14.12.2021r

ZP.271.56.2021.AS

Wszyscy zainteresowani

=================================

Dotyczy: „Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej”

Informuję, że w dniu 09.12.2021r wpłynęły zapytania o treści:

Występują zasadnicze różnice między załączonym przedmiarem robót na kanalizację deszczową(odwodnienie) a opisem do projektu i rysunkami załączonymi do projektu

( niezgodne ilości rur i studni, brak separatora, brak profilu od S16 do S29)

Proszę o podanie ile dokładnie wykonać kanału deszczowego fi 300mm i fi 200mm oraz studni fi 1200mm i fi 500mm( ulica Langiewicza i łącznik).

Odpowiedz:

Zamawiający informuje, że podstawą wyceny jest opracowana dokumentacja projektowa natomiast przedmiary nie stanowią podstawy do wyceny prac budowlanych. Nie mniej jednak z uwagi na rozbieżności pomiędzy częścią opisową a rysunkową w załączeniu Zamawiający przedstawia poprawione rys techniczne, opis i przedmiar robót (zał. Dokumentacja kanalizacja deszczowa poprawiona).

PREZYDENT MIASTA

/-/ Konrad Krönig