Skarżysko-Kamienna 14.12.2021r

ZP.271.56.2021.AS

Wszyscy zainteresowani

=================================

Dotyczy: „Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej”

Informuję, że w dniu 09.12.2021r wpłynęły zapytania o treści:

Zgodnie z swz zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. w związku z rozbieżnościami pomiędzy kosztorysem ofertowym a dokumentacją techniczną, prosimy o wskazanie hierarchii ważności dokumentacji przetargowej.

2. prosimy o potwierdzenie opisu i ilości pozycji dotyczących wykonania odwodnienia.

3. zgodnie z opisem technicznym projektowana sieć kanalizacji wgłębnej obejmuje wykonanie: kanału krytego z rur pvc dn 400 mm - dł. 169 mb, kanał z rur pvc dn 300 mm – dł. 537 mb, kanału krytego z rur pvc dn 200 mm – dł. 210 mb, studzienki betonowe rewizyjno-połączeniowe dn 1200 mm- 35 kpl., wpusty uliczne z kratką żeliwną i

osadnikiem dn 500 mm h= 0,5m – 70 kpl., separator koalescencyjny z osadnikiem esk-h 15/1500. ilości i opisy nie są zgodne z kosztorysem ofertowym.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę kosztorysu.

Odpowiedz:

Zamawiający informuje, że podstawą wyceny jest opracowana dokumentacja projektowa natomiast przedmiary nie stanowią podstawy do wyceny prac budowlanych. Nie mniej jednak z uwagi na rozbieżności pomiędzy częścią opisową a rysunkową w załączeniu Zamawiający przedstawia poprawione rys techniczne, opis i przedmiar robót (zał. Dokumentacja kanalizacja deszczowa poprawiona)

PREZYDENT MIASTA

/-/ Konrad Krönig