ZP.271.71.2022                                                               Skarżysko-Kamienna  05.01.2023 r.

Wszyscy zainteresowani

=====================

Dotyczy: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej w formule zaprojektuj i wybuduj”

Informuję, że w dniu 04.01.2023r wpłynęły zapytania o treści:

Prosimy o wyjaśnienie treści SWZ w następujących kwestiach:

- Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Norwida 3

  - czy działka na której będzie realizowana inwestycja jest objęta MPZP?

  - prosimy o potwierdzenie, że w ramach inwestycji należy zaprojektować i wykonać boisko wielofunkcyjne w skład którego wchodzą boiska do piłki ręcznej, koszykówki i piłki siatkowej oraz odrębne boisko do piłki nożnej z nawierzchnią trawiastą.

  - prosimy o podanie o jakich wymiarach należy zaprojektować boisko trawiaste do piłki nożnej.

  - prosimy o podanie na ile miejsc należy zaprojektować trybunę zadaszoną.

  - prosimy o informację czy oświetlenie należy zaprojektować i wykonać tylko dla boiska wielofunkcyjnego?

  - prosimy o potwierdzanie czy Inwestor jest właścicielem działek wchodzących w skład inwestycji i czy posiada prawo dysponowania gruntem na cele budowalne?

  - prosimy o wskazanie jakie sieci należy przebudować w ramach prowadzonej inwestycji.

  - prosimy o wykreślenie z PFU obowiązku dokonania inwentaryzacji istniejących sieci podziemnych - inwentaryzacja sieci powinna odbywać się tuż po ich wykonaniu i powinna zostać naniesiona na mapy powykonawcze i przekazana do  wydziału geodezji. W przypadku występowania niezinwentaryzowanych dotychczas sieci koniecznym byłoby wykonywanie przekopów kontrolnych celem określenia ich lokalizacji.

  - w PFU wskazano termin wykonania zamówienia jako 12 miesięcy – w SWZ jako 11 miesięcy jednak nie później niż 22.12.2023 – prosimy o wskazanie w jakim terminie należy wykonać przedmiot zamówienia.

  - czy w ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować i wykonać bieżnię i skocznię do skoku w dal?

- Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Sportowej 30

  - czy działka na której będzie realizowana inwestycja jest objęta MPZP?

  - prosimy o potwierdzenie, że w ramach inwestycji należy zaprojektować i wykonać boisko wielofunkcyjne w skład którego wchodzą boiska do piłki ręcznej, koszykówki i piłki siatkowej oraz odrębne boisko do piłki nożnej z nawierzchnią trawiastą.

  - czy w ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować i wykonać bieżnię i skocznię do skoku w dal?

  - prosimy o podanie o jakich wymiarach należy zaprojektować boisko trawiaste do piłki nożnej.

  - prosimy o podanie na ile miejsc należy zaprojektować trybuny/ławki.

  - prosimy o informację czy oświetlenie należy zaprojektować i wykonać tylko dla boiska wielofunkcyjnego?

  - prosimy o potwierdzanie czy Inwestor jest właścicielem działek wchodzących w skład inwestycji i czy posiada prawo dysponowania gruntem na cele budowalne?

  - prosimy o wskazanie jakie sieci należy przebudować w ramach prowadzonej inwestycji.

  - prosimy o wykreślenie z PFU obowiązku dokonania inwentaryzacji istniejących sieci podziemnych - inwentaryzacja sieci powinna odbywać się tuż po ich wykonaniu i powinna zostać naniesiona na mapy powykonawcze i przekazana do  wydziału geodezji. W przypadku występowania niezinwentaryzowanych dotychczas sieci koniecznym byłoby wykonywanie przekopów kontrolnych celem określenia ich lokalizacji.

  - W PFU wskazano termin wykonania zamówienia jako 12 miesięcy – w SWZ jako 11 miesięcy jednak nie później niż 22.12.2023 – prosimy o wskazanie w jakim terminie należy wykonać przedmiot zamówienia.

Odpowiedzi:

Ad. 1a. działka gdzie będzie realizowana inwestycja nie jest objęta MPZP.

Ad.1b.potwierdzamy wykonanie boiska wielofunkcyjnego w skład którego wchodzą   boiska do piłki ręcznej, koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, oraz odrębne boisko do piłki nożnej z nawierzchnią trawiastą.

Ad.1c.Wymiary boisk trawiastych należy zaprojektować i wykonać wpisując w  istniejący teren inwestycji .

Ad.1d. Ilość miejsc zadaszonych 12 ławka trenerska, trybuny nie   zadaszone dla 40 osób.

Ad. 1e oświetlenie należy wykonać zarówno boiska wielofunkcyjnego jak i boiska trawiastego do piłki nożnej.

Ad.1.f. Zamawiający jest właścicielem działek wchodzących w skład inwestycji.

Ad.1.g. w zależności od wydanych warunków przez operatorów sieci.

Ad.1 h zapis należy rozumieć w taki sposób że przed opracowaniem prac na Wykonawcy  ciążyła będzie odpowiedzialność za uszkodzenia wszystkich sieci nie zinwentaryzowanych na mapie.

Ad.1.i.przedmiot zamówienia należy wykonać wciągu 11 miesięcy od podpisania umowy nie dłużej niż 22.11.2023r.

Ad.1.j. w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać skocznie do skoku w dal.

Ad.2.a. działka gdzie będzie realizowana inwestycja nie jest objęta MPZP.

Ad.2.b.potwierdzamy wykonanie boiska wielofunkcyjnego w skład którego wchodzą   boiska do piłki ręcznej, koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, oraz odrębne boisko do piłki nożnej z nawierzchnią trawiastą.

Ad.2.c. w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać skocznie do  skoku w dal.

Ad.2.d.wymiary boiska trawiaste należy zaprojektować i wykonać wpisując   w istniejący teren inwestycji przy szkole  nr 3 w obecnej lokalizacji.

Ad.2.e.Ilość miejsc zadaszonych 12 ławka trenerska, trybuny nie  zadaszone dla 40 osób.

Ad.2.f. oświetlenie należy wykonać zarówno boiska wielofunkcyjnego jak i  boiska trawiastego do piłki nożnej.

Ad.2.g. Zamawiający jest właścicielem działek wchodzących w skład inwestycji.

Ad.2.h. w zależności od wydanych warunków technicznych wydanych przez operatorów sieci.

Ad.2.i. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zlokalizować istniejącą sieć energetyczną celem uniknięcia kolizji.

Ad.2.j.przedmiot zamówienia należy wykonać wciągu 11 miesięcy od podpisania umowy nie dłużej niż 22.11.2023r.

Prosimy o wyjaśnienie treści SWZ w następujących kwestiach:

- Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Norwida 3

  - czy należy zaprojektować i wybudować odwodnienie boiska trawiastego?

  - czy należy zaprojektować i wybudować piłkochwyty wokół boiska trawiastego?

- Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Sportowej 30

  - czy należy zaprojektować i wybudować odwodnienie boiska trawiastego?

  - czy należy zaprojektować i wybudować piłkochwyty wokół boiska trawiastego?

Odpowiedzi:

Ad.1.a należy zaprojektować i wybudować odwodnienie boiska trawiastego.

Ad.1.b.należy zaprojektować i wybudować piłko chwyty wokół boiska trawiastego.

Ad.2.a. należy zaprojektować i wybudować odwodnienie boiska trawiastego.

Ad.2.b.należy zaprojektować i wybudować piłko chwyty wokół boiska trawiastego.

PREZYDENT MIASTA

/-/Konrad Krönig