**Załącznik nr 3b do regulaminu**

##### **OPIS PRODUKTU**

**„Zakup i dostawa 35 000,00l oleju opałowego dla Zespołu Placówek Oświatowych**

**nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 3) ul. Sportowa 30 w Skarżysku-Kamiennej”**

**1. NABYWCA:**

Gmina Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18

26-110 Skarżysko-Kamienna

NIP : 663-00-08-207

**2. ZAMAWIAJĄCY- ODBIORCA**

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 3).

ul. Sportowa 30

26-110 Skarżysko – Kamienna

**3. WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[1]](#footnote-2):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lLp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Oświadczam, że oferowany produkt spełnia następujące parametry:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Wymagane  parametry  (graniczne) | Parametry  oferowane przez  Wykonawcę |
| 1. | Gęstość w temp.150 C, kg/m3 | max 860 |  |
| 2. | Wartość opałowa, MJ/kg | min. 42,6 |  |
| 3. | Temperatura zapłonu, 0C | min. 56 |  |
| 4. | Temperatura płynięcia,0C | -20 i niższe  temperatury |  |
| 5. | Lepkość kinetyczna w temp.200C,mm2/s | max 6,0 |  |
| 6. | Pozostałość po spopieleniu, mg/l | max 0,01 |  |
| 7. | Pozostałość po koksowaniu 10%  pozostałości destylacyjnej,( %m/m) | max 0,3 |  |
| 8. | Zawartość siarki (% m/m) | max 0,1 |  |
| 9. | Zawartość wody ( mg/kg), | max 200 |  |
| 10. | Zawartość zanieczyszczeń stałych (mg/kg) | max 24 |  |
| 11. | Barwa | czerwona |  |

………………………………, dnia…………………… …………………...............................

podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

1. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-2)