Skarżysko-Kamienna 27.03.2018 r.

# ZP.271.12.2018.AS

Wszyscy zainteresowani

=====================

dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregiolanych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej”

1. Przedszkole Publiczne Nr 4 ul. Sikorskiego 17 ,

2. Przedszkole Publiczne Nr 6 ul. Kossaka 5 ,

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Konarskiego 17 ,

4. Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Norwida 3 ,

5. Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Zielna 29 ,

6. Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Podjazdowa 21

Informuję, że w dniu 26.03.2018 r wpłynęło zapytanie o treści:

Proszę o potwierdzenie zapisów w dokumentacji udostępnionej na stronie zamawiającego, iż w żadnych z obiektów węzeł cieplny nie jest w zakresie wyceny?

Odpowiedz:

Zamawiający potwierdza zapisy zakresu wymiany centralnego ogrzewania bez wymiany węzłów cieplnych.

Informuję, że w dniu 27.03.2018 r wpłynęło zapytanie o treści:

- Proszę o wyjaśnienie co do rozbieżności w grubości styropapy. W opisie projektu technicznego podana grubość styropapy wynosi 19 cm, natomiast w zestawieniu materiałów kosztorysu ofertowego jest podana grubość 22 cm. Proszę o podanie którą grubość styropapy należy przyjąć do wyceny?

- Czy drzwi zewnętrzne należy wycenić jako PCV zgodnie z przedmiarem robót, czy aluminiowe zgodnie z zestawieniem stolarki zawartej w dokumentacji technicznej?

- Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie robót branży sanitarnej dotyczącej węzła cieplnego. Mianowicie wg dokumentacji technicznej żadne prace w węźle cieplnym nie będą prowadzone, natomiast przedmiar robót zawiera pozycje dotyczące modernizacji węzła cieplnego.

- Proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej o szczegóły osłon grzejnikowych.

- Czy Zamawiający udostępni przedmiar robót w wersji edytowalnej?

Odpowiedz:

Ad.1.

Należy przyjąć grubość 19 cm i wsp. 0,038W/mK

Ad.2.

Należy przyjąć i wycenić drzwi aluminiowe zgodnie z zestawieniem stolarki.

Ad.3.

Zakres robót branży sanitarnej - wymiany centralnego ogrzewania bez wymiany węzła cieplnego.

Ad.4.

Uzupełniamy szczegół osłon grzejnikowych

Ad.5.

Zamawiający nie udostępni przedmiarów w wersji edytowalnej