Skarżysko-Kamienna 29.03.2018 r.

# ZP.271.12.2018.AS

Wszyscy zainteresowani

=====================

dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregiolanych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej”

1. Przedszkole Publiczne Nr 4 ul. Sikorskiego 17 ,

2. Przedszkole Publiczne Nr 6 ul. Kossaka 5 ,

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Konarskiego 17 ,

4. Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Norwida 3 ,

5. Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Zielna 29 ,

6. Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Podjazdowa 21

Informuję, że w dniu 27.03.2018 r wpłynęło zapytanie o treści:

Zadanie nr 4 Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Norwida 3

- Brak rusztowań w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy  o uzupełnienie brakujących pozycji.

- Brak osłon folią okien w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.

- Brak rozbiórki opaski wokół budynku. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.

- Prosimy o załączenie schematu technologicznego węzła cieplnego objętego przedmiarem zamówienia.

- Prosimy o załączenie zestawienia urządzeń i armatury węzła cieplnego objętego przedmiotem zamówienia.

- Prosimy o załączenie zestawienia materiałów: rurociągów, izolacji, grzejników i armatury instalacji centralnego ogrzewania objętej przedmiotem zamówienia.

Zadanie nr 5 Szkoła podstawowa nr 7 ul. Zielna 29

- Brak rusztowań w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy  o uzupełnienie

brakujących pozycji.

- Brak osłon folią okien w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.

- Brak rozbiórki opaski wokół budynku. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.

- Prosimy o załączenie zestawienia materiałów: rurociągów, izolacji, grzejników i armatury instalacji centralnego ogrzewania objętej przedmiotem zamówienia.

Zadanie nr 6 Szkła Podstawowa nr 8 ul. Podjazdowa 21

- Brak rusztowań w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy  o uzupełnienie

brakujących pozycji.

- Brak osłon folią okien w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.

- Brak rozbiórki opaski wokół budynku. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.

- Prosimy o załączenie zestawienia materiałów: rurociągów, izolacji, grzejników i armatury instalacji centralnego ogrzewania objętej przedmiotem zamówienia.

Odpowiedz:

W odpowiedzi dotyczącej wyceny kosztów związanych z węzłami cieplnymi Zamawiający  informuje, że  elementy związanie z węzłami cieplnymi  nie są przedmiotem zamówienia co zostało ujęte w warunkach przetargowych w pozycji określenie przedmiotu zamówienia. W przedkładanych w ofercie kosztorysach ofertowych branży sanitarnej i elektrycznej w pozycjach dotyczących węzłów cieplnych w Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Norwida 3 i w Przedszkolu Publicznym Nr 6 ul. Kossaka 5 należy wpisać 0 (zero).

Ponadto:

Zadanie 4 – Szkoła Podstawowa Nr 5

Ad.6

Wszystkie ilości podane są w przedmiarze. Szczegółowo wszystkie materiały są pokazane        w  części rysunkowej projektu sanitarnego.

Zadanie 5 – Szkoła Podstawowa Nr 7

Ad. 9

Projekt nie przewiduje rozbiórki opaski wokół budynku.

Ad.10

Wszystkie ilości podane są w przedmiarze. Szczegółowo wszystkie materiały są pokazane        w  części rysunkowej projektu sanitarnego.

Zadanie 6 – Szkoła Podstawowa Nr 8

Ad. 11

Pozycja rusztowań znajduje się w przedmiarze – Lp nr 9

Ad.12

Pozycja osłon folią okien znajduje się w przedmiarze – Lp nr 13

Ad.13

Projekt nie przewiduje rozbiórki opaski wokół budynku ponieważ opaska i dojścia do budynku są nowe i nie przewiduje się ich niszczenia.

Ad.14

Wszystkie ilości podane są w przedmiarze. Szczegółowo wszystkie materiały są pokazane        w  części rysunkowej projektu sanitarnego.

Ad. 1,2,3,7,8

Z uwagi na konieczność konsultacji z projektantem w zakresie niektórych zapisów w kosztorysach ofertowych Zamawiajacy zamieści odpowiedzi w poźniejszym terminie.

Z tego względu Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzien 12.04.2018r godz. 10:45