OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Przebudowa ul.  Głównej i Rajdowej”.

I.    Dokumentacja  projektowa  winna  zawierać  w  szczególności  następujące   opracowania:

- projekt przebudowy dróg,

- projekt budowy odwodnienia dróg,

- projekty przebudowy kolidującego uzbrojenia,

- projekt stałej organizacji ruchu,

- przedmiary robót  (wraz ze szczegółowymi wyliczeniami ilości robót),    kosztorysy  ofertowe

oraz    kosztorysy  inwestorskie    dla  wszystkich  robót  objętych  dokumentacją     (kosztorysy

inwestorskie opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia                                   18. 05. 2004  r. w  sprawie  metod   i    podstaw   sporządzania   kosztorysu   inwestorskiego),

-  szczegółowe specyfikacje techniczne robót,

-  dokumentację geotechniczną (w tym z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej),

- wszelkie inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji wynikających                           z  decyzji  i warunków wydanych  dla  potrzeb  dokumentacji.

Dokumentacja  winna  zawierać  plan  sytuacyjny  w skali 1:500,   rozwiązania  wysokościowe,

przekroje  poprzeczne,  przekroje podłużne,  szczegóły  konstrukcyjne oraz  winna  obejmować

inne  zagadnienia  mogące  mieć  wpływ na  projektowane  rozwiązanie.

II.   Warunki projektowe dla przebudowy ulicy Głównej i Rajdowej wydane przez Wydział Dróg i Transportu – skan w załączeniu.

III. Warunki projektowe dla wykonania odwodnienia ulicy Głównej i Rajdowej wydane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – skan w załączeniu.

IV. Dokumentację opracować na podstawie koncepcji projektowej wariant VI – w załączeniu.

V. W ramach zamówienia należy opracować mapy dla celów projektowych wraz z niwelacją terenu, wykonać projekty wykonawcze oraz inne prace i opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji i umożliwiające wykonywanie robót budowlanych. Dokumentacja winna spełniać wszystkie wymogi obowiązującego prawa budowlanego. Projekt winien  być  wykonany  w oparciu  o obowiązujące przepisy prawne i  przedstawiony w fazie wstępnej i ostatecznej do akceptacji przez Zamawiającego.

VI.  Projekt należy opracować w 6-ciu egzemplarzach w formie  papierowej w  teczkach                       z opisem  oraz  w 2 egz. na nośniku  CD-ROM. Kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ofertowe, przedmiary robót, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne i inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji w 2 egzemplarzach.

Projektant przygotuje wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz                         z załącznikami oraz wniosek o pozwolenie na budowę.

VII.    Termin realizacji umowy związany z  opracowaniem dokumentacji:

a) termin rozpoczęcia realizacji prac projektowych - równoznaczny z datą podpisania

niniejszej Umowy.

c) termin opracowania dokumentacji projektowej  równoznaczny z zakończeniem

wszystkich prac objętych zamówieniem i przekazaniem jej Zamawiającemu – 31 grudzień 2019r.

VIII.  Oferta cenowa winna uwzględniać koszty map geodezyjnych, pomiarów geodezyjnych, uzgodnień, opinii, opracowań geologicznych, geodezyjnych (o ile będą niezbędne dla  kompletności dokumentacji)  oraz  wszystkich innych czynności służących do  jej opracowania.