Ogłoszenie nr 540138181-N-2019 z dnia 08-07-2019 r.

Skarżysko-Kamienna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 569843-N-2019 
Data: 05/07/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Skarżysko-Kamienna, Krajowy numer identyfikacyjny 29100987000000, ul. Sikorskiego  18, 26-110  Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 2520100, e-mail e.zawidczak@um.skarzysko.pl, a.szumielewicz@um.skarzysko.pl, faks 041 2520200. 
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4 
W ogłoszeniu jest: Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie: a - nawierzchni jezdni ulicy szerokości 6,0 m z betonu asfaltowego 8 cm na podbudowie z tłucznia grubości 20 cm oraz warstwie z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grubości 15 cm i Rm=1,5 MPa grubości 15 cm, - chodników z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, - wjazdów do posesji z kostki brukowej grubości 8 cm na podbudowie z tłucznia grubości 15 cm oraz warstwie z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa grubości 15 cm, - zieleńców, - oznakowania pionowego i poziomego, b - budowy kanalizacji deszczowej z rur PEHD o średnicy Ø300 mm od D06 do D19 o długości 8,0 m, przykanalików z rur PP SN8 Ø200 mm o długości 47,0 m, wpustów deszczowych szt. 9 oraz remont istniejących. studni kanalizacyjnych c - przebudowy sieci elektroenergetycznych, d- przebudowa sieci gazowej. 
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie: - jezdni ulicy szerokości 5,0 m o konstrukcji: warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej gr. 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm, warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C1,5/2<=4,0 MPa gr. 35 cm, - pobocze umocnione betonowymi płytami ażurowymi 10x40x60 cm, - zjazdów do posesji z o nawierzchni tłuczniowej gr. 25 cm, - rowu umocnionego betonowymi płytami ażurowymi