Skarżysko-Kamienna 08.07.2019r

ZP.271.19.2019.EZ

Wszyscy zainteresowani

=================================

Dotyczy: „ Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu”

Informuję, że w dniu 05.07.2019 r. wpłynęły zapytanie o treści:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- Prosimy o podanie informacji o wersji oprogramowania Avigilon Control Center jaką Państwo obecnie posiadacie na obiekcie?

- Czy dostarczając dyski do serwera należy zapewnić gwarancję poprawności ich działania z serwerem NexusIP?

- Czy do zbudowania ściany wideo do funkcji Virtual Matrix zamawiający dopuści zastosowanie monitora cienko ramkowego o poniższych parametrach, nie wymagającego do swego funkcjonowania komputera sterującego OPS i zestawu do zdalnego sterowania, zapewniającego pełną możliwość tworzenia ściany wideo dla stacji 4 monitorowych:

| Rozmiar ekranu | Dokładnie 46” |
| --- | --- |
| Technologia ekranu | Technologia PVA |
| Podświetlenie ekranu | Bezpośrednie podświetlenie LED z systemem autokalibracji opartej o wbudowany podpanelowy czujnik RGB |
| Rozdzielczość ekranu | Natywna rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, maksymalna możliwa do wyświetlenia rozdzielczość 3840x2160 pikseli |
| Kontrast statyczny panelu | 3500:1 |
| Minimalna jasność panelu | 500nit |
| Wejścia sygnałowe wideo | 1 x DVI-D , 1 x Display Port, 1 x HDMi 1 x VGA |
| Wyjścia sygnałowe wideo | 1 x Display Port 1 x HDMi |
| Porty serwisowe | USB x 1 |
| Rozmiar ramki ekranu | 1,2mm do 2,3mm – po połączeniu dwóch monitorów w ścianę wideo, ramka między dwoma sąsiadującymi modułami maksymalnie 3,5mm |
| Zintegrowany wzmacniacz audio | TAK minimalnie 15W z możliwością przyłączenia zewnętrznych głośników pasywnych |
| Możliwość automatycznej kalibracji monitora | Zintegrowany procesor obrazu z pod panelowym czujnikiem kompozycji światła umożliwiający automatyczną kalibrację monitora do zadanych parametrów obrazu z poziomu menu OSD: - Jasność bieli - Krzywa EOTF - Koordynaty chromatyczne punktu bieli - Koordynaty trójchromatyczne gamutu barwowego |
| System wyrównywania jednorodności jasności na całej powierzchni ekranu | Tak, wielopoziomowy z możliwością dostosowania przez użytkownika, możliwość kalibracji równomierności podświetlenia w minimalnie 25 punktach |

- Prosimy o podanie parametrów stacji klienckiej, jaka ma być dostarczona w ramach postępowania. Czy stacja kliencka ma pochodzić od producenta systemu i być zgodna z minimalnymi wymaganiami dla stacji 2 monitorowych?

Odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający posiada obecnie oprogramowanie Avigilion Control Center 6.4

Ad. 2

Zamawiający wymaga aby dyski objęte dostawą były w  pełni kompatybilne z serwerem NexusIP oraz gwarantowały poprawność utworzenia nowych woluminów do rejestracji z systemu VMS bez utraty danych obecnie posiadanych na serwerze.

Ad. 3

Zamawiający dopuszcza zbudowanie ściany video  w oparciu o monitory z parametrami wymienionymi w zapytaniu, bez stosowania komputera typu OPS i zestawu zdalnego sterowania pod warunkiem, że zbudowana ściana będzie umożliwiać pełne  zarządzenie wyświetlanym obrazem z co najmniej 4 niezależnych stacji monitorowych.

Ad. 4

W ramach modernizacji stacji oglądowych należy dostarczyć stacje kliencką o minimalnych parametrach:

- Możliwość wyświetlana co najmniej 72 strumieni wideo w systemie VMS w posiadaniu zamawiającego, łączenie na 2 monitorach

- Oprogramowanie klasy Windows Enterprise 10 lub równoważne

- Procesor klasy intel i5-6600 lub równoważny wydajnością

- Co najmniej 8GB RAM

- Co najmniej 2 złącza Gigabit Ethernet Rj-45

- Wyjścia wideo – co najmniej 2

- Wbudowany czytnik optyczny DVD-RW

- Certyfikacja producenta oprogramowania VMS w zakresie kompatybilności