# ZP. 271.36.2019.AS

# SPECYFIKACJA

## ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 EURO

„Modernizacja oświetlenia ulicznego

w Skarżysku-Kamiennej”

Zamawiający :

Gmina Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18

26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  041 – 25-20-100

fax. 041 – 25-20-200

Strona internetowa: www.bip.skarzysko.pl

W skład dokumentacji przetargowej wchodzą :

1.Warunki  przetargowe ………………………………………………………………- zał. nr 1

2.Oferta wykonania ……….………………………………………………………….– zał. nr 2

2a. Załącznik do przeliczenia mocy w kryterium oceny ofert………………………- zał. nr 2a

3.Oświadczenie, art. 25a ust1 spełnienie warunków………………………………….- zał. nr 3

4.Oświadczenie, art. 25a ust 1 przesłanki wykluczenia……………………………… - zał. nr 4

5.Druk wykazu robót budowlanych…………………………………………………...- zał. nr 5

6.Druk wykazu osób…………………………………………………………………..- zał. nr 6

7.Projekt umowy ……………………………………………………………………...- zał. nr 7

8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej… - zał. nr 8

9.Zobowiązanie innego podmioty…………………………………………………….- zał. nr 9

10. Przedmiar robót………………………………………………………………….- zał. nr 10

11.Projekt techniczny………………………………………………………………..- zał. nr 11

12. Załącznik nr 1……………………………………………………………………- zał. nr 12

13.Załącznik nr 2...…………………………………………………………………..- zał. nr 13

14. Załącznik nr 3……………………………………………………………………- zał. nr 14

15.Specyfikacja Techniczna…………………………………………………………- zał. nr 15

Załącznik Nr 1 do SIWZ

WARUNKI  PRZETARGOWE

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina  Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18

26-110 Skarżysko-Kamienna

Prowadzący postępowanie:

Urząd Miasta

ul. Sikorskiego 18

26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  041 – 25-20-100

fax. 041 – 25-20-200

Adres internetowy (URL): www.skarzysko.pl

Strona internetowa na której udostępniona będzie informacja o postępowaniu: www.umskarzysko.bip.doc.pl

NIP Gmina:  663-00-08-207

REGON Gmina Skarżysko-Kam. 291009870

Godziny urzędowania:  poniedziałek 7.30. – 17.00; wtorek – czwartek  7.30 – 15.30  piątek 7.30-14.00

TRYB  UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2019r  poz. 1843 ) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zamówienia o których mowa w art. 67 ust 1 pkt.6

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

# Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej RPOWŚ na lata 2014-2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne.

ROZDZIAŁ I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Określenie przedmiotu zamówienia:

- wymiana 3371 szt. wysięgników (wraz z zabezpieczeniami, zaciskami i przewodami zasilającymi oprawę)

- wymianę 4 739 szt. opraw lamp wyładowczych na oprawy LED

- likwidację 74 szt. istniejących punktów sterowania i pomiaru energii zabudowanych w stacji trafo

- montaż 74 szt. nowych skrzynek pomiarowo- sterujących

- montaż w szafach sterujących 132 szt. urządzeń tzw. „soft start”.

- montaż 132 szt. urządzeń do kompensacji mocy biernej

- montaż 132 szt. zegarów astronomicznych

Zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i SST stanowiących integralną część zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, SIWZ

Tam, gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych,  wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań ,,równoważnych" w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),

- charakteru użytkowego (tożsamości funkcji),

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

- standardów emisyjnych.

1.Stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę  lub podwykonawców na podstawie umowy o prace osoby wykonującej czynności w zakresie bezpośredniego wykonywania robót budowlanych - pracownik fizyczny jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony  w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, późn. zm.).

2.Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm)

3.Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie                        o zatrudnieniu na umowę o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę                           z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w pkt. 1.

4.Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w/w wymagania, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z postanowieniami umowy.

5.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu na umowy o prace zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o prace. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – wykonawca lub Podwykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  2000,00 zł

6.W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu realizacji zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

Kod CPV:

Główny kod 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Dodatkowe kody:

45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45113000-2 Roboty na placu budowy

ROZDZIAŁ II

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania  zamówienia: 28.06.2021 r.

ROZDZIAŁ III

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY:

- Nie podlegają wykluczeniu.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu

ROZDZIAŁ IV

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

- Warunki udziału w postępowaniu:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki w zakresie:

- Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

- Sytuacji ekonomicznej i sytuacji finansowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- Zdolności technicznej i zdolności zawodowej:

1.Wykonawcy muszą wykazać, że wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu linii oświetleniowej zewnętrznej o wartości co najmniej  1.500.000,00 zł. brutto.

2.Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, bądź będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  w rozumieniu ustawy z 07.07.1994 Prawo budowlane Dz.U.2019 poz. 1186 t.j. ze zm. w zakresie kierowania i nadzorowania robót w specjalności:

-instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: minimum 1 osoba

2.Podstawy wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w¬ art. 165a gromadzenie, przekazywanie lub oferowanie środków płatniczych w celu sfinansowania aktu terrorystycznego, art 181–188, art 189a, art 218–221, art 228–230a, art. 250a łapownictwo wyborcze, art. 258 udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym lub art 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub¬ art. 46 odpowiedzialność karna za przyjmowanie lub żądanie korzyści albo jej obietnicy lub art. 48 odpowiedzialność karna za pośrednictwo w ustaleniu określonego wyniku zawodów sportowych ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz.176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 ogłoszenie o konkursie § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 zatrudnianie cudzoziemców przebywających w RP nielegalnie lub art. 10 zatrudnianie przebywających w RP nielegalnie cudzoziemców w warunkach szczególnego wykorzystania ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego  rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Powyższego, nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna  za wystarczające dowody przedstawione  w ramach procedury SELF-CLEANING.

ROZDZIAŁ V

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust1 pkt.23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informację potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z procedury określonej w art.24 aa ust.1i 2. W procedurze, o której mowa powyżej w pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w siwz, po czym wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenia wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust 2 Pzp. W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 24aa ma zastosowanie art. 26 ust. 3 Pzp.

3.Zamawiający przed udzieleniem zamówienie wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy

- Potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

1)oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w zał. nr 3 do SIWZ ( należy złożyć wraz z ofertą)

2)wykaz robót (wypełniony zał. nr 5 – druk wykaz  robót budowlanych  lub wykaz sporządzony zgodnie z tym załącznikiem) potwierdzający, że Wykonawcy wykażą, że wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu linii oświetleniowej zewnętrznej o wartości co najmniej  1.500.000,00 zł. brutto.

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.

3) wykaz osób (wypełniony załącznik nr 6 – druk wykazu osób lub wykaz sporządzony zgodnie z tym załącznikiem ) potwierdzający, że Wykonawca dysponuje, bądź będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  w rozumieniu ustawy z 07.07.1994 Prawo budowlane Dz.U.2019 poz. 1186 t.j. ze zm. w zakresie kierowania i nadzorowania robót w specjalności:

-instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: minimum 1 osoba

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane  oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

4) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 22a Pzp, do

oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,  w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów ( o ile dotyczy )

- W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia.

1) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu wg wzoru określonego w załączniku Nr  4 do SIWZ( należy złożyć wraz z ofertą).

- Powoływanie się wykonawcy na potencjał innych podmiotów.

1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie dotyczące tych podmiotów.

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust 5

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

Forma składania oświadczeń, dokumentów.

1.Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców. Składane są w oryginale.

2.Dokumenty o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, inne niż oświadczenia, których mowa w pkt. 1 powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3.Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4.Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej ( oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są zobowiązani do zawarcia umowy regulującej ich współpracę i przedłożenie jej Zamawiającemu.

Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie albo od każdego z osobna. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz oświadczenie braku podstaw wykluczenia  skład każdy z wykonawców.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w rozdział V pkt. II (nie podlegają wykluczeniu)- musi spełniać każdy wykonawca z osobna.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku poleganiu na zasobach innego podmiotu, nie dopuszcza się sumowania doświadczenia wykonawców, tzn. warunek będzie spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców samodzielnie wykaże spełnienie tego warunku.

Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty :oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.

- Podwykonawstwo.

- Zamawiający nie zastrzega, że Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający  żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie Wykonawcy zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcą, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający  zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenie do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a. niespełniającej wymagań określonych w siwz;

b. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których

mowa w pkt. 3 powyżej.

7.Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa

się za akceptację  umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , z wyłączeniem umowy o podwykonawstwo o

wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

9. W przypadku, o którym mowa w pkt.8 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia

jest dłuższy niż określony w pkt. 2 powyżej, Zamawiający informuje o tym

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane , lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi , w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

12.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

13 Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia , bez odsetek,

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić

wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności      bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , o którym mowa w pkt. 11 powyżej Zamawiający informuje o terminie zgłaszania  uwag, nie krótszym niż 7dni od dnia doręczenia tej informacji.

15.W przypadku zgłoszenia uwag , o których mowa w  pkt. 14 powyżej, w terminie

wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b. złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o których mowa w pkt. 11 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

17 . Konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt.11 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż  5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

18.  W przypadkach o których mowa w pkt. 1,5,8,10 powyżej przedkładający może

poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

19. Zlecenie wykonania robót podwykonawcą nie zmienia zobowiązań wykonawcy

wobec Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za

działania , uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim

samym stopniu jakby to były działania , uchybienia lub zaniedbania jego własnych

pracowników.

20. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z powyższych

Zapisów upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w

celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców powyższych

ustaleń aż do odstąpienia od umowy z wykonawcą z winy wykonawcy włącznie.

21. W przypadkach, w których wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

przedkłada zamawiającemu  lub wykonawcy kserokopie umowy o podwykonawstwo,

przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o

podwykonawstwo.

22. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie

umowy stanowiącą zał. do siwz.

ROZDZIAŁ VI

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

6.1 Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 poz. 1219) lub faks  przesłany na nr: 041 25-20-200 w godzinach pracy Zamawiającego.

6.2 Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu lub drogą elektroniczną  każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę lub drogą elektroniczną zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

6.4 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany  udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert

- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 (art. 38 Pzp).

6.5 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

- sprawy merytoryczne: Monika Kocia tel. 41 25-20-187 m.kocia@um.skarzysko.pl

- sprawy proceduralne: Anna Szumielewicz, tel. 41 25-20-189

a.szumielewicz@um.skarzysko.pl

ROZDZIAŁ VII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

7.1 Zamawiający  żąda  wniesienia wadium w kwocie:

100.000,00 zł słownie:(sto tysięcy zł)

przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 Pzp, czyli w:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z ty że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.).

7.2 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca wadium przelewem na

rachunek bankowy Getin Noble Bank S.A. nr: 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007

z dopiskiem Wadium przetargowe: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w

Skarżysku-Kamiennej”.

7.3 Zamawiający postuluje załączenie do oferty potwierdzonej kopii dokumentu

stwierdzającego dokonanie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego.

W przypadku wniesienia wadium w innej formie wykonawca załącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty.

O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

7.4 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania    z wyjątkiem wykonawcy, którego

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

7.5 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

oraz wniesieniu zabezpieczenia  należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia

żądano.

7.6 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, 				      który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7.7 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było

ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek  bankowy wskazany przez

wykonawcę.

7.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w

art. 25 ust 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust1, pełnomocnictw lub nie

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako

najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca,

którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie

b. nie wniósł  wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie wykonawcy.

ROZDZIAŁ VIII

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres wiązania ofertą. Jeżeli przedłużenia terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ IX

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT (forma oferty):

I. Wymogi formalne:

- Wykonawca składa jedną ofertę.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ w formie pisemnej w języku polskim, podpisaną przez osobę (osoby ) uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany po winny być parafowane przez osobę ( osoby ) podpisujące ofertę.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez zamawiającego w załącznikach do niniejszej SIWZ.

- Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron).

- Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.

II. Opakowanie oferty:

1.Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert

2.Opakowanie musi zostać opatrzone:

- adresem prowadzącego postępowanie: Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 18,

26-110 Skarżysko-Kamienna

- napisem: Oferta „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej”.

Nie otwierać przed 09.12.2019r godz. 11.00

c. imieniem i nazwiskiem (nazwą / firmą) oraz dokładnym adresem (siedzibą )

oraz numerem telefonu i faksu wykonawcy; dopuszcza się odcisk stempla lub

podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej

korespondencji wpływającej do zamawiającego.

d. wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób

mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak

powyższych adnotacji wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w

sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ.

III. Zmiana i wycofanie oferty:

- Zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej SIWZ, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.

- Wycofania dokonuje się na pisemny wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru, a jeżeli taka konieczność zaistnieje – również pełnomocnictwem. Wykonawca , przed upływem terminu składania ofert, ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty.

ROZDZIAŁ X

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Ofertę należy złożyć w:  Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, Biuro Obsługi Interesanta, parter pokój nr 28 do dnia 09.12.2019r do godz. 10:45

2. Oferty zostaną otwarte komisyjnie w siedzibie Zamawiającego w dniu 09.12.2019r

o godz. 11.00, pok. nr 25

Oferty zostaną otwarte zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych ,a ocenione będą  ( po odrzuceniu ofert nie spełniających warunków zamówienia ) na podstawie kryterium określonego w SIWZ .

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dokonując otwarcia ofert zamawiający poda nazwy/firmy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

a)kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b)firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych przez

Wykonawcę, trwałość strumienia światła oprawy mierzona parametrem L80B10,

posiadanie certyfikatu ENEC i ENEC+ .

ROZDZIAŁ XI

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

  - Zamawiający w celu prawidłowego wyboru najkorzystniejszej oferty zobowiązuje  Wykonawcę do wypełnienia druku oferty  (zał. Nr 2) lub druku sporządzonego samodzielnie przez Wykonawcę zgodnie z w/w załącznikiem.

  - Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

  - Cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie niezbędne koszty do zrealizowania zamówienia.

  - Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym niniejszą SIWZ i wzorem umowy, poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto (łącznie z podatkiem VAT obowiązującym w dacie sporządzenia oferty); stawkę podatku VAT. Cena brutto stanowić będzie  podstawę oceny ofert.

  - Jeśli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwot podatku.

  - W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

  - Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nastąpi w PLN.

  - Sposób rozliczenia zamówienia określa projekt umowy.

ROZDZIAŁ XII

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.

2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego

3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli :jest niezgodna z ustawą, jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3; jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia bądź niezaproszonego do składania ofert; zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,  o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3; wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą; wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium; oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4.Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria  i ich znaczenie:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium przypisując mu wagę procentową tj.:

- Cena 60 %

Sposób obliczenia oceny:

ilość punktów oferty badanej =    (Cc/Cb) x 60

gdzie 1 % = 1 pkt.

Cc - 	najniższa cena brutto ze wszystkich ofert  ważnych i

nieodrzuconych

Cb - 	cena  brutto oferty badanej oferty ważnej  i nieodrzuconej

- Moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych przez Wykonawcę(suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw bez uwzględnienia redukcji mocy oprawy w cyklu 24h) – 20%

M = M najniższa /M badana x 20

Załącznik  nr 2a do SIWZ (moc).

W celu weryfikacji oferent musi uzupełnić tabelę w załączniku 2a  do SIWZ.

(Instrukcja wypełnienia: W wierszu zaznaczonym kolorem szarym należy wpisać moce proponowanych opraw; W kolumnie zaznaczonej kolorem szarym należy wyliczyć moc dla poszczególnych odcinków ulic; weryfikacji podlegać będzie wielkość mocy z komórki zaznaczonej kolorem czerwonym.

Zamawiający na podstawie posiadanej dokumentacji określa maksymalną dopuszczalną moc całego systemu 163,8 kW. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje moc całkowitą systemu większą niż 163,8 kW, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

Załącznik nr 2a należy złożyć wraz z ofertą na potwierdzenie mocy zainstalowanych opraw oświetleniowych stanowiących podstawę do przyznania punktów w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert ( zał. nr 2a do siwz ).

Niezłożenie lub błędnie wypełniony druk  ( zał. nr 2a do siwz) nie podlega uzupełnieniu.

Niezłożenie wymaganego druku na potwierdzenie kryterium oceny ofert ( zał. nr 2a do siwz) lub nieokreślenie mocy zainstalowanych opraw oświetleniowych w ofercie (zał. nr 2 do siwz)  spowoduje, że wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 pkt. Jeżeli wykonawca w ofercie ( zał. nr 2 do siwz) nie wpisze mocy zainstalowanych opraw oświetleniowych a  załączy do oferty wypełniony prawidłowo zał. nr 2a do siwz zamawiający uzna spełnienie tego kryterium.

- Trwałość strumienia światła oprawy mierzona parametrem L80B10- 10 %

(T) od 100 000 h do 110.000 h    – 2 pkt;

(T) powyżej 110 000 -120.000 h  – 4 pkt;

(T) powyżej 120 000 -130.000  h – 6 pkt;

(T) powyżej 130 000 -140.000 h – 8 pkt;

(T) powyżej 140.000,00 h	– 10 pkt;

Wykonawca musi dołączyć do oferty sprawozdanie z badania LM80-08 dla temperatury Ts (Tc) =55oC, 85oC oraz nie mniej niż 105oC przy prądzie pracy oprawy 700 mA, wraz z prognozą, zgodną ze wzorem prognozy TM-21, lub dokumentem równoważnym.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje trwałość strumienia światła oprawy, mierzoną parametrem L80B10, mniejszą niż 100 000 h, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

- Posiadanie certyfikatu ENEC i ENEC+  - 10 %

Brak certyfikatu ENEC - 0 pkt

Posiadanie certyfikatu ENEC  dla opraw ulicznych Eu = 2,5 pkt

Posiadanie certyfikatu ENEC  dla opraw ozdobnych Eo = 2,5 pkt

Posiadanie certyfikatu ENEC+ dla opraw ulicznych E(+)u = 2,5 pkt

Posiadanie certyfikatu ENEC+ dla opraw ozdobnych E(+)o = 2,5 pkt

Kryterium „Posiadanie certyfikatu ENEC i ENEC PLUS” będzie rozpatrywane na podstawie załączonych przez Wykonawcę certyfikatów ENEC i ENEC PLUS dla oferowanych opraw.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów

Oferta badana = C + M + T + E + E(+)

Uzasadnienie kryteriów oceny ofert:

Kryterium mocy całkowitej:

Zamawiający na podstawie posiadanej dokumentacji określa maksymalną dopuszczalną moc całego systemu na poziomie 163,8 kW.

Zwiększenie mocy ponad założoną wielkość wiąże się ze zwiększonymi kosztami zużycia energii. Zamawiającemu zależy na uzyskaniu możliwie największych oszczędności z tytułu zmniejszenia mocy systemu. Warunkiem koniecznym, uzyskanych oszczędności jest zachowanie parametrów oświetleniowych na wyznaczonym poziomie.

Kryterium trwałość strumienia świetlnego opraw L80B10

Zachowanie trwałości strumienia świetlnego w czasie jest parametrem bardzo istotnym dla jakości oświetlenia ulicznego. Jednym ze sposobów przedstawiania prognoz spadku strumienia w czasie jest dokument TM-21. Dokument ten wykonuje się na podstawie danych uzyskanych od producenta diód, które są zastosowane w oprawie (raport LM80). TM-21 podaje jaki będzie spadek strumienia po określonym czasie. Im spadek jest mniejszy (w większym czasie), tym oprawa lepsza. Zamawiający określa minimalny czas świecenia, po którym strumień nie może spaść poniżej 80% strumienia nominalnego dla 10% opraw, na 100 000 godzin.

Kryterium posiadania certyfikatu ENEC

Certyfikaty ENEC i ENEC Plus potwierdzają jakość opraw oferowanych przez wykonawcę. Zamawiający dopuszcza również oprawy bez tych certyfikatów,  pod warunkiem spełnienia wymogów stawianych w dokumentacji. Dla wykonawców, którzy nie przedstawią w/w certyfikatów Zamawiający przyzna za to kryterium 0 pkt. Przez certyfikat równoważny do ENEC i ENEC PLUS Zamawiający rozumie spełnienie warunku równoważnego, polegającego na przeprowadzeniu przez niezależne akredytowane na terenie Unii Europejskiej laboratorium, badania, które potwierdzi zgodność z normami obowiązującymi na jej terenie, parametrów funkcjonalnych wyrobu.

5.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między

zamawiający a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art.

87 ust. 1 a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

6. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcą, którego oferta została poprawiona.(art. 87 ust. 2 Pzp ).

7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z złożonymi  dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ XIII

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:( art. 92 Pzp )

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

a)wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b)wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

c)wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

d)unieważnieniu postępowania– podają uzasadnienie faktyczne i prawne

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli przesłane zostało w inny sposób.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa jak wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do:

- przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (o ile dotyczy)

- złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.

- kserokopię uprawnień budowlanych osób przewidzianych do wykonania zamówienia          w specjalnościach: instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- aktualne zaświadczenia o przynależności w/w osoby do właściwej izby samorządu zawodowego,

- dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- sporządzony harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy robót;

- kserokopię certyfikatów ENEC i ENEC PLUS dla oferowanych opraw.

5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne( art. 93 ust. 3 Pzp ).

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.( art. 93 ust. 5 Pzp ).

ROZDZIAŁ XIV

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania winno być wniesione przed podpisaniem umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione:

  - w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Getin Noble Bank S.A

nr: 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007

  - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązania kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy następuje zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostać dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

7. Zabezpieczenie wniesione w formach wymienionych w pkt. 3 ppkt. 2-5 musi być bezwarunkowe.

8 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i

uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

9 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może

przekroczyć 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w

15.dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

ROZDZIAŁ XV

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH:

Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy - załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ oraz dopuszczalne zmiany postanowień umowy § 28 projektu umowy.

ROZDZIAŁ XVI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane  osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. 2016 poz.922) przez Zamawiającego  w celach realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów statutowych oraz realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

„Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełna ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności.”

„W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu świadczeń wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa.”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego:

Gmina Skarżysko – Kamienna

ul. Sikorskiego 18; 26-110 Skarżysko – Kamienna

w imieniu której działa Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna (dane adresowe:                                                          26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18).

- inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pani/Pani /imię i nazwisko, kontakt: adres e-mail, telefon/ *;

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną (poczta@um.skarzysko.pl) lub pisemnie na adres Administratora danych.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przedmiotowego postępowania.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ROZDZIAŁ XVII

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp tj.

odwołanie i skarga.

2. W niniejszym postępowaniu, którego wartość jest mniejsza niż równowartość kwoty

5.548.000 euro, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec:

- określenia warunków udziału w postępowaniu

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego

- opisu przedmiotu zamówienia

- wyboru najkorzystniejszej oferty

3. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania

toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI Pzp.

Skarżysko – Kamienna, dnia 15.11.2019r

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

-------------------------------------

ZATWIERDZAM