SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skarżysku- Kamiennej w ramach zadania budżetowego 
pn. „ Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych 
w Skarżysku- Kamiennej”

- Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Skarżysku- Kamiennej ul. Konarskiego 17 na działce nr ewid. 46/10 obręb 0003 Place ark. 19.

- Zakres opracowania :

- boisko do piłki ręcznej ( 20,00 m x 40,00 m)

- dwa boiska do piłki siatkowej ( 9,00 m x 18,00m)

- dwa boiska do piłki koszykowej (15,10m x 22,00 m)

- wymiar pola gry 20,00m x 40,00 m ze strefą bezpieczeństwa 2,0 m wokół boiska.

- nawierzchnia poliuretanowa- nawierzchnia pola gry w kolorze ceglastym,
linie pola gry: czarne- piłka ręczna, żółte- koszykówka, niebieskie – siatkówka,
strefa bezpieczeństwa – kolor zielony.

- wyposażenie boiska w niezbędny sprzęt sportowy: bramki do piłki ręcznej, słupy i siatka do siatkówki, słupy z tablicami do koszykówki, tablicę wyników.

- odwodnienie boiska ,

- oświetlenie boiska,

- ogrodzenie boiska- piłkochwyty o wysokości 5 m .

- Zamówienie obejmuje:

1.    Opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego w zakresie określonym w art. 52 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu            przestrzennym / Dz.U. 2018 poz. 1945 z późniejszymi zamianami /.

2.    Opracowanie mapy do celów projektowych wraz z niwelacją terenu i uzupełnieniem

ewentualnych brakujących na mapie obiektów lub urządzeń  podziemnych i

nadziemnych.

3.    Opracowanie projektu budowlanego boiska wielofunkcyjnego

III.    Dokumentacja  projektowa  winna  zawierać  w  szczególności  następujące   opracowania:

- Projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego,

- Projekt kanalizacji deszczowej

- Projekt oświetlenia

- Przedmiar robót

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót  budowlanych.

- Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18. 05. 2004 (Dz. U. Nr 130 poz.1389) w sprawie określenia metod i podstaw  sporządzania kosztorysu inwestorskiego, oraz  kosztorys ofertowy.

- Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

- Wszelkie inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji wynikających                           z  decyzji  i warunków wydanych  dla  potrzeb  dokumentacji.

- Dokumentacja winna spełniać wszystkie wymogi obowiązującego prawa budowlanego. Projekt winien  być  wykonany  w oparciu  o obowiązujące przepisy prawne i  przedstawiony w fazie wstępnej i ostatecznej do akceptacji przez Zamawiającego.

- Należy uzyskać Warunki projektowe dla wykonania odwodnienia boiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skarżyska –Kamiennej. W ramach zadania oprócz odwodnienia boiska należy przewidzieć odprowadzenie wód z rur spustowych z połaci dachowych od strony zachodniej budynku szkoły .

- Projekt należy opracować w 6-ciu egzemplarzach w formie  papierowej w  teczkach                       z opisem  oraz  w 2 egz. na nośniku  CD-ROM. Kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ofertowe, przedmiary robót, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne i inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji w 2 egzemplarzach.

- Termin realizacji umowy związany z  opracowaniem dokumentacji:

a) termin rozpoczęcia realizacji prac projektowych - równoznaczny z datą podpisania

niniejszej Umowy.

c) termin opracowania dokumentacji projektowej  równoznaczny z zakończeniem

wszystkich prac objętych zamówieniem i przekazaniem jej Zamawiającemu –                                8 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Oferta cenowa winna uwzględniać koszty map geodezyjnych, pomiarów geodezyjnych, uzgodnień, opinii, opracowań geologicznych, geodezyjnych (o ile będą niezbędne dla  kompletności dokumentacji)  oraz  wszystkich innych czynności służących do  jej opracowania.

- Projektant zobowiązuje się do bezpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ciągu 3 lat od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.

- Projektant zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonywanymi na podstawie opracowanego projektu robotami w tym przybycia na budowę na każde żądanie Zamawiającego.

Dokumentację projektową należy wykonać z zastosowaniem rozwiązań uwzględniających zasady uczciwej konkurencji oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych:

Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej Wykonawca obowiązany jest uwzględnić fakt, iż będzie ona stanowić podstawę do realizacji pełnego zakresu robót budowlanych oraz służyć opisowi przedmiotu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych zgodnie z art. 31 ust 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843). Dokumentacja  będzie wykonana zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności zgodnie z art. 29 i 30 ustawy.

Wykonawca winien przygotować dokumentację projektową w sposób zapewniający Zamawiającemu możliwość prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na podstawie przedmiotowego projektu, a w szczególności:

1.    W dokumentacji projektowej przedmiot zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

2.    Dokumentacja nie może określać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

3.    Dokumentacja nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca jest obowiązany wskazać parametry równoważności warunkujące akceptację rozwiązań równoważnych proponowanych przez wykonawcę robót budowlanych.

4.    Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia w jeden z następujących sposobów, z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:

1)    przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia;

2)    przez odniesienie się w kolejności preferencji do:

a)    Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

b)    norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,

c)    europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),

d)    wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),

e)    norm międzynarodowych,

f)     specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

g)    innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

3)    przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych   i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

4)    przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,   o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności.

5.    W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się   w kolejności:

1)    Polskie Normy;

2)    polskie aprobaty techniczne;

3)   polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

4)    krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570, tj.  ze zm.).

6.    Dokumentacja projektowa powinna określać wymagane parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia, uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych.

7.    Wykonawca opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i ust. 5, zobowiązany jest wskazać, że dopuszczone są rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

8.    Wykonawca jest obowiązany wskazać parametry równoważności warunkujące akceptację rozwiązań równoważnych proponowanych przez wykonawcę robót budowlanych.

9.    Do opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie stosował nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.

10.  Wykonawca opisując przedmiot zamówienia zobowiązany jest przygotować pisemne uzasadnienie i wykazać, że konieczność wprowadzenia znaku towarowego, patentu, pochodzenia wynika ze specyfiki przedmiotu zamówienia – jeżeli taka sytuacja zaistnieje.

11.  Wykonawca opisując przedmiot zamówienia winien przygotować pisemne uzasadnienie, w którym wykazuje się, że w inny dokładny sposób, poprzez parametry techniczne, użytkowe, fizyczne nie można takiego opisu przygotować – jeżeli taka sytuacja zaistnieje .

NADZOR  autorski

Nadzór autorski pełniony będzie od rozpoczęcia robót do dnia końcowego odbioru robót.

Do obowiązków Wykonawcy należy pełnienie czynności nadzoru autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczególności stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z zatwierdzonym projektem budowlanym.