Skarżysko-Kamienna 02.12.2019r

ZP.271.36.2019.AS

Wszyscy zainteresowani

=================================

Dotyczy: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej”

Informuję, że w dniu 28.11.2019 r. wpłynęło zapytanie o treści:

W dokumentacji SIWZ w rozdziale I Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia, z którego wynika, że należy zamontować 132 szt. urządzeń do kompensacji mocy biernej, a w Projekcie Technicznym w pkt. 3.2.9 Zamawiający opisuje wymagania dotyczące dostępności wersji 1 i 3 fazowych. Prosimy o informację, jakie jest prognozowane obciążenie mocowe na poszczególnych fazach. Według dokumentacji nie ma możliwości określenia potencjalnej mocy po modernizacji na poszczególnych fazach.

Odpowiedz:

Zamawiający nie może określić obciążenia, gdyż wynika to m.in. z mocy zastosowanych opraw. Moc opraw dobiera wykonawca i tylko on może określić jakie będą obciążenia. To samo dotyczy mocy biernej generowanej przez oprawy. Zależy to od danej oprawy.

Kompensację mocy biernej należy tak przeprowadzić, aby całkowicie skompensować moc bierną [tg (fi) <0,4]. Jest to możliwe po montażu opraw i wykonaniu pomiarów.

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszka

Zastępca Prezydenta Miasta